č.j. Výst.822/2007/Lab.- 328,   vyřizuje: Labajová Simona                                        V Návsí 14.11.2007

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Územní rozhodnutí  č. 109/2007

Obecní úřad Návsí, stavební úřad,  příslušný podle § 13 odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č.68/2007 Sb., (dále jen „stavební zákon“)  vydává k žádosti MUDr. Jindřicha Gocieka, nar. 29. 10. 1947, bytem Bystřice n. O. č.p. 694, 739 95 Bystřice n. O., podle § 79 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

„STL a NTL přípojky plynu k provozovně – výrobna salátů“, na pozemku p. č. 488/1, 251/2, 362/2 v katastrálním území Hrádek, Obec Hrádek.

Žadateli MUDr. Jindřichovi Gociekovi, nar. 29. 10. 1947, bytem Bystřice n. O. č.p. 694, 739 95, přísluší postavení účastníka řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 403/2005 Sb. (dále jen správní řád).

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba STL a NTL přípojka plynu k provozovně – výrobna salátů, bude umístěna na pozemku p.č. 488/1, 251/2, 362/2, v katastrálním území Hrádek, Obec Hrádek. STL přípojka plynu bude napojena z hlavního řádu v délce 3,5 m ke skříňi HUP a od skříně HUP povede NTL přípojka plynu k objektu provozovny v délce 51,5m, tak jak je je zakresleno a okótováno na  výkrese situace v měřítku 1:500 a měř. 1:250.

2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek a pozemek pro zařízení staveniště vymezují části výše uvedených pozemků v šířce trasy 1 m na každou stranu vedení přípojek ve výše uvedených délkách v obci a katastrálním území Hrádek.

3. Stavební úřad Návsí, vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou stavbu uvedenou v § 104 ost. 2 písm. d) až m), stanovuje na žádost stavebníka dle § 78 odst. 2 stavebního zákona, že k jejich provedení nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.

4. Přístup a příjezd ke stavbě je po stávající místní komunikaci v k.ú. Hrádek, Obec Hrádek a dále po vlastním pozemku. V případě poškození místní komunikace v důsledku výstavby, uvést tuto do původního stavu a během výstavby nebránit v průjezdnosti po místní komunikaci. Po dobu výstavby musí být místní komunikace průchozí, průjezdná a čistá.

5. Budou dodrženy podmínky v následujících vyjádřeních a souhlasech:

Vyjádření od SmP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava, č.j. 3955/2007, ze dne 27. 7. 2007:

- Stavebník, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si před zahájením prací musí objednat u SMP, a.s. přesné vytýčení podzemních plynárenských zařízení. Provede toto na základě písemné, telefonické, faxové objednávky podané 7 prac. Dnů předem na našem reg. Centru v Karviné, tel: 595142106, fax: 595142090. Na místě vytýčení předložte situační plán s přehlednou situací. Při žádosti o vytýčení uvádějte číslo jednací tohoto vyjádření.

- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů a zařízení provozované SMP a. s. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům SMP, a.s. termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.

- Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostím pásmu plynárenských zařízení, viz zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění, nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení.

- Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození. V případě provádění prací bezvýkopovou technilogií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce SMP, a.s. a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky t tomuto vyjádření. Místa křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na povedení obsypů, podsypům umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. A to místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou prokazatelně (např. zápis do SD) zkontrolována pracovníkem SMP, a.s.

- Místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jak např. elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, kanalizace, tepelná vedení, stoky,)

- s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 736005

- s vysokotlakými (VTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN EN 1594 a TPG 702 04 – čl. 20.

- V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu, i mimo něj, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost  provozu (viz zákon č. 458/2000 Sb.). Ochranné pásmo dle § 68 odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb. činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu potrubí, u ostatních plynovodů 4 m na obě strany od jeho půdorysu, u technologických objektů 4 m na všechny strany od jeho půdorysu, kabely nn a kabely stanic katodové ochrany 1 m na obě strany a anodové uzemnění stanic katodové ochrany 40 m všemi směry.Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu o šířce 2 na obě strany od osy plynovodu. Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění takto: - u regulačních stanic vysokotlakých        10 m

- vysokotlakých plynovodů do DN 100     15 m

do DN 250     20 m

nad DN 250    40 m

V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody SKAO (anodové uzemnění) v délce: - v zastavěných oblastech 100 m, - mimo zastavěné oblasti 150m.

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodů lze pouze po předchozím písemném souhlasu SMP a.s., úseku správy plyn. Majetku, ve kterém budou určeny podmínky, za kterých může být stavba v bezpečném pásmu umístěna.

Nejmenší vzdálenosti budov, které lze stavět v bezpečnostním pásmu VTL plynovodů (v návaznosti na TPG 702 04): do DN 100 je 10 m, od DN 101 – do DN 499 je 15 m, od DN 500 a více je 20 m. Pro objekty zařízení staveniště platí, že mohou být zřízeny ve vzdálenosti min. 10 m od trasy VTL plynovodů. Stavební buňky musí být postaveny na blocích. Nejmenší vzdálenosti budov s NTL a STL plynovody (v návaznosti na TPG 70201), je 4 m, kterou je možno zkrátit na 1 m se souhlasem provozovatele a za splnění určených technických podmínek. Nejmenší vzdálenosti budov s regulačními stanicemi (v návaznosti na TPG 605 02) –VTL –RS je 10m, STL RS je 4 m.

- Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádřen SMP, a.s.

- Vzdálenost stožárů – min. 3 m od oplocení VTL RS a min. 5 m od budovy STL RS. Stožáry min. 5 m od stanice SKAO. 4 m od kabelů SKAO a 20 m od uzemňovací anody. Uzemnění na opačnou stranu min. 10 m od zařízení SKAO. Vzdálenost zemniče uzemnění stožáru je min. 10 m od plynovodu. Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena oranžovo-černými sloupky, plynovod je uložen v hloubce cca 1m a má aktivní protikorozní ochranu.

- Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3 m na obě strany od stěny plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanizmů.

- Zemní práce:

U VTL plynárenských  zařízení může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné plochy potrubí. Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. U NTL a STL plynárenských zařízení může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy potrubí. Ve vzdálenosti do 1 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů, lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit a to u VTL a plynárenských zařízení na 1,5 m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí. Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysné plochy plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanizmy (bourací kladiva,). V případě nutnosti rozrušení povrchů, jako asfalt, beton, atp., lze mechanizmy použít však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30 cm. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb. Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případné poškození plynárenského zařízen, a to i bez výronu nebo přerušen dodávky plynu na telefon 1239.

11. Požadujeme předložení PD – řešení křížení a souběh s plyn. Zařízením.

12. Informace o uložení podzemních plyn. Zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani jakýmkoli způsobem šířeny a využívány.

13. Nebudou-li dodrženy podmínky osazené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné

v ochranném pásmu plynárenského zařízen posuzovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000

Sb., jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb

v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.

v platném znění.

14. Veškeré svářečské práce na plynovém zařízení, které jsou provozované nebo v majetku

Severomoravské plynárenské smí provádět firma, která vlastní „CERTIFIKACI“.

Vyjádření od Telefonica O2, a.s., 1. máje 3, 709 45 Ostrava, č.j. 162864/07/MFM/MOO, ze dne 1. 10. 2007:

Při provádění stavebních zemních, nebo jiných prací je investor povinen  učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

a)Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovené právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení telekomunikační sítě (dále PVSEK) a nadzemního vedení telekomunikační sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození, nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodržet normu ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení

a zařízení před nebezpečnými  vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54.

b) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 b.5, příloha č. 3 kap. XII. Čl. 1.)

d) Pracovníky kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnost odchylky +- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

e)Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit společnosti Telefonica O 2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení v místech křížení je nutno zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006  Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3., č. a 5.).

h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací,dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných plocha (např. komunikací, parkovišť, vjezdu aj.). Nutno změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

m) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: OVA+NJ – 602438599, KIA+FM – 602764071, OPA+BR – 606877457 – 1. máje 3, 709 05 Ostrava – Mar. Hory.

n) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní čístlo 800 184 084 (pro Prahu volejte 241 400 500).

Vyjádření od ČEZ Distribuce a.s., 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, č.j. 12282054/2007, ze dne 11. 9. 2007:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3, Zák. č. 458/2000 Sb., je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr.

- U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (podle ČSN EN 50110-1)

- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.

- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.

- Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,…) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.

- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedené.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno. Státní energetické inspekce v souladu s § 93, zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajného kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě ů 46, odst. 8 a 11 Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylka od výkresové dokumentace.

- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního )kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodrženy Vyhl. Č. 324/90 Sb.

- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.

- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.

- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

- Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s., musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru ( v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).

- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

- Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebo ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.

R o z h o d n u t í    o    n á m i t k á c h
                                  V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel MUDr. Jindřich Gociek, bytem Bystřice n. O. č.p. 694, podal dne 5.10.2007, žádost na umístění stavby „STL a NTL přípojka plynu k provozovně – výrobna salátů “ na pozemcích p.č. 488/1, 251/2, 362/2, v katastrálním území Hrádek, Obec Hrádek.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dle § 87 odst. 1 stavebního zákona dne 5. 10. 2007 účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1, dotčeným orgánům jednotlivě a dále účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a současně k projednání žádosti nařídil ústní jednání na den 9. 11. 2007 se schůzkou pozvaných na stavebním úřadě v Návsí. Z tohoto jednání byl pořízen protokol. Účastníci v průběhu řízení neuplatnili žádné námitky ani připomínky.

Zároveň byla účastníkům řízení dána možnost podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, - veřejnou vyhláškou, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě určené dle § 39 odst.1 správního řádu do dvou pracovních dnů po dni ústního jednání. Této možnosti účastníci řízení nevyužili.

Postavení účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu přísluší žadateli MUDr. Jindřichu Gociekovi, nar. 29. 10. 1947, bytem Bystřice n. O. č.p. 694, 739 95 Bystřice n. O. a dle § 27 odst. 2 správního řádu Obci Hrádek a účastníkům řízení jakožto vlastníkům sousedních pozemků, kteří byli informováni veřejnou vyhláškou.

Návrh byl doložen těmito souhlasy, vyjádřeními a podklady:

- Výpisem z katastru nemovitostí na pozemky dotčené  stavbou ze dne 11. 10. 2006 a 8. 10. 2007

- Kopií katastrální mapy

- Celkovou situací umístění stavby STL a NTL přípojky plynu

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, čj. 12282054, ze dne 11. 9. 2007

- Vyjádření od Telefonica O2, a.s., 1. májem 3, 709 05 Ostrava, čj. 162864/07/MFM/M00, ze dne 1. 10. 2007

- Vyjádření od SmP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava, č.j. 3955/2007, ze dne 27. 7. 2007

- Projektová dokumentace stavby 3 X pro ÚR

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům p.č. 488/1, 251/2, 362/2 na kterých bude umístěna stavba  STL a NTL přípojky plynu vlastnické právo.

Po posouzení záměru žadatele podle § 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že umístění stavby není v rozporu s územně plánovací dokumentací Obce Hrádek, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona přísluší žadateli MUDr. Jindřichu Gociekovi, bytem Bystřice n. O. č.p. 694, 739 95 a Obci Hrádek, Hrádek 352, 739 97 Hrádek a dle     § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníkům pozemků a staveb na nich, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

P o u č e n í

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude započato s využitím území ke stanovenému účelu. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele, nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Vedoucí stavebního úřadu

Ing.Bronislav Brzuchański

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. (Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Návsí). Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené, bylo-li v této lhůtě oznámení zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obecní úřad Návsí
Vyvěšeno dne:                                                         Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obecní úřad Hrádek

Vyvěšeno dne:                                                          Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Výše uvedené úřady žádáme o potvrzení vyvěšení a sejmutí oznámení a vrácení zpět stavebnímu úřadu v Návsí.

Obdrží doporučeně s dodejkou:
účastníci řízení dle stavebního zákona § 85 odst.1, písm. a) a písm. b)

a) Žadatel: MUDr. Jindřich Gociek, Bystřice nad Olší č.p. 694, 739 95

b) Obec Hrádek, Hrádek 352, 739 97

Účastníci řízení dle stavebního zákona § 85 odst.2

Vlastníci pozemků nebo staveb dotčeni stavbou, osoby, které mají jiná věcná práva k dotčeným pozemkům, osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich a mohou být rozhodnutím přímo dotčeni – doručeno veřejnou vyhláškou (dle § 87 stavebního zákona)

Dále obdrží:

Obecní úřad Návsí, 327, 739 92 s žádostí o vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Hrádek, 352, 739 97 s žádostí o vyvěšení na úřední desce