KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18  OSTRAVA

*KUMSX008Y75J*

#### KUMSX008Y75J

| váš dopis ZN.: |  |
| --- | --- |
| ZE DNE: |  |
| ČJ.: | MSK 43697/2007 |
| SP. ZN.: | ŽPZ/5163/2007/Plch |
| VYŘIZUJE: | Ing. Zuzana Plchová |
| TEL.: | 595 622 993 |
| FAX: | 595 622 396 |
| E-MAIL: | zuzana.plchova@kr-moravskoslezsky.cz |
| DATUM: | 2007-03-14 |

Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Hrádek – tlaková kanalizace a ČOV“

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: 	Hrádek – tlaková kanalizace a ČOV

Kapacita (rozsah) záměru:	Celková kapacita 		2050 EO

Charakter záměru:	Odkanalizování zastavěného území Hrádek vystavěním nové splaškové, tlakové kanalizace. Odpadní vody budou tlakově odváděny na novou čistírnu odpadních vod, která bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace.

Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský

Obec:			Hrádek

Kat. území:  		Hrádek

Oznamovatel:	Obec Hrádek, Hrádek 352, 739 97  Hrádek, zastoupena na základě plné moci, Ing. Petr Urbanec, ul. Palackého 489, 739 61  Třinec

Souhrnné vypořádání připomínek

- Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, má k předloženému oznámení záměru připomínky.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách je v příloze č. 1 (fotodokumentace) předloženého oznámení zmiňován stávající výústní objekt dešťové kanalizace, do které má být podle návrhu zaústěna předčištěná voda z ČOV. K tomuto údaji uvádí, že takovýto způsob odvádění přečištěných odpadních vod do dešťové kanalizace není možný. Předčištěné odpadní vody by měly být odvedeny do vodního toku prostřednictvím „vodotěsné konstrukce“ v souladu s ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel. V souvislosti s vyústěním odpadních vod do vodního toku, při případném novém návrhu, bychom rádi upozornili také na TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích, která se používá mimojiné pro navrhování výpustných objektů na vodních tocích. | Oznamovatel do dokumentace pro proces posuzování vlivů na životní prostředí (dále „dokumentace“) doplní způsob odvádění předčištěných odpadních vod v souladu s příslušnými právními předpisy a odvětvovými normami. |

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, má k předloženému oznámení záměru připomínky.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech upozorňuje na nutnost doplnit část III.3. – o odpady vznikající při výstavbě i při provozu s kat. č. 150110 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a při provozu o kat. č. 150202 – absorpční činidla, filtrační materiály. | Oznamovatel do dokumentace doplní odpady vznikající při výstavbě i při provozu s kat. č. 150110 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a při provozu o kat. č. 150202 – absorpční činidla, filtrační materiály. |
| Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách dochází navrženým řešením ke změně koncepce společného čištění odpadních vod v lokalitě a proto doporučujeme posoudit navržené řešení vůči variantě společného čištění odpadních vod z obcí Hrádek, Nýdek a Bystřice nad Olší na ČOV Bystřice nad Olší, pro kterou byl v minulosti realizován kanalizační sběrač z obce Hrádek. | Oznamovatel do dokumentace doplní posouzení navrženého záměru vzhledem ke koncepci společného čištění odpadních vod z obcí Hrádek, Nýdek a Bystřice nad Olší na ČOV Bystřice nad Olší. |
| Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší upozorňuje na platnost nového nařízení vlády č. 615/2006 Sb., které v § 4 odst. 2 stanovuje pro ČOV s kapacitou od 2000 EO povinnost vypracovat a schválit provozní řád z hlediska zajištění podmínek zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Při provozu ČOV nesmí docházet k obtěžování lokality zápachem nad přípustnou míru stanovenou prováděcím předpisem k zákonu o ochraně ovzduší (vyhláška č. 362/2006 Sb.). | Jedná se o povinnost vyplývající z příslušného právního předpisu. |

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, hodnotí záměr z hlediska jeho vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí v dotčeném území jako únosný 
pro danou lokalitu. Krajská hygienická stanice má k předloženému oznámení záměru připomínku, ale nepovažuje za nutné daný záměr posuzovat v celém rozsahu zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| K žádosti o závazné stanovisko pro územní řízení musí být předložena Hluková studie. | Oznamovatel do dokumentace doplní Hlukovou studii. |

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad, uvádí ve svém vyjádření následující:

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách se záměr nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Jablunkovsko, v souvislosti s ust. § 28 odst. 2 písm. e) vodního zákona krajský úřad požaduje v dalším stupni správního řízení doplnit posouzení, zda realizací záměru nedojde k odkrytí souvislé hladiny podzemní vody. | Oznamovatel do dokumentace doplní posouzení, zda realizací záměru nedojde k odkrytí souvislé hladiny podzemní vody. |
| Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech požaduje, aby kaly z ČOV byly předávány přednostně k využití a v dokumentaci pro následující správní řízení bude řešena bilance výkopových zemin. | Oznamovatel do dokumentace doplní, že kaly z ČOV budou přednostně předávány k využití a bilanci zemin. |
| Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší upozorňuje, že umístění, stavba a následný provoz předmětné čistírny odpadních vod podléhá ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) až d) zákona o ochraně ovzduší, a jako takové vyžaduje vydání závazného stanoviska k umístění a rozhodnutí o povolení stavby a provozu příslušným orgánem ochrany ovzduší, v tomto případě krajským úřadem. | Jedná se o povinnost vyplývající z příslušného právního předpisu. |
| Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: umístění stavby musí respektovat regionální biokoridor územního systému ekologické stablility, vymezený podél Olše, k případnému zásahu do vodního toku nebo břehových porostů je nutný souhlas odboru životního prostředí MěÚ Jablunkov, k případnému kácení dřevin, rostoucích mimo les, je nutné povolení Obecního úřadu Hrádek. | Jedná se o povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů. |

Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s § 45 h a § 45 i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ani na ptačí oblasti.

- Připomínky veřejnosti  k tomuto záměru nebyly v zákonem stanovené lhůtě obdrženy.

Závěr

Záměr „Hrádek – tlaková kanalizace a ČOV“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.15, s ohledem na bod 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace 
o průměru větším než 500 mm, kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Hrádek – tlaková kanalizace a ČOV“, předložený oznamovatelem Obec Hrádek, Hrádek 352, 739 97  Hrádek, zastoupena na základě plné moci, 
Ing. Petr Urbanec, ul. Palackého 489, 739 61  Třinec

bude dále posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad požaduje do dokumentace dopracovat a doplnit připomínky vyplývající z jednotlivých vyjádření doručených při zjišťovacím řízení záměru, a to zejména:

- způsob odvádění předčištěných odpadních vod,

- odpady vznikající při výstavbě i při provozu s kat. č. 150110 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a při provozu o kat. č. 150202 – absorpční činidla, filtrační materiály,

- posouzení navrženého záměru vzhledem ke koncepci společného čištění  odpadních vod z obcí Hrádek, Nýdek a Bystřice nad Olší na ČOV Bystřice nad Olší,

- hlukovou studii,

- posouzení zda realizací záměru nedojde k odkrytí souvislé hladiny podzemní vody,

- přednostní předávání kalů z ČOV k využití,

- bilanci zemin.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků stanovuje krajský úřad podle § 7 odst. 6 zákona předložení 8 vyhotovení dokumentací včetně 
1 ks elektronické podoby.

# Odůvodnění

Zjišťovací řízení bylo provedeno v souladu s § 7 odst. 2 a odst. 3 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a dle zásad uvedených v příloze č. 2 uvedeného zákona. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě předložených materiálů k oznámení záměru „Hrádek – tlaková kanalizace a ČOV“ příslušný úřad zjistil, že předložené oznámení záměru není v souladu s koncepci společného čištění odpadních vod v lokalitě, a proto je nutné posoudit navržené řešení vůči variantě společného čištění odpadních vod z obcí Hrádek, Nýdek a Bystřice nad Olší na ČOV Bystřice nad Olší. V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu 
a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr má významný vliv na životní prostředí 
a považuje za nezbytné provést podrobnější zhodnocení záměru dopracováním dokumentace 
dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon,  zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Ing. Milan Machač

vedoucí oddělení

prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí

Přílohy

- vyjádření Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství 
č.j. ŽP-245/07/Sz ze dne 23.2.2007

- vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, 
č.j. 49/ŘI/0704273.02/07/VJO ze dne 15.2.2007

- vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
č.j. HOK/FM-660/215.1.2/07 ze dne 13.2.2007

- vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, ze dne 15.2.2007