STEJNOPIS

Městský úřad Jablunkov

odbor životního prostředí a zemědělství

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

| ČJ.: | ZP-170/07/Sk |
| --- | --- |
| VYŘIZUJE: | Marek Sikora. |
| E-MAIL: | marek.sikora@jablunkov.cz |
| TELEFON: | 558 340 691 |
| DATUM: | 2007-03-29 |
| Obec Hrádek |
| Hrádek 352 |  |
| 739 97 Hrádek |

„Vodovod Hrádek - lokalita Kempčice".

■

veřejná   vyhláška

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad") věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), a místně příslušný dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů., (dále jen „správní řád"), a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

vydává

žadateli, Obci Hrádek, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, identifikační číslo 00535958,

stavební povolení

podle § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „Vodovod Hrádek - lokalita Kempčice", dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Voding, Hranice spol. s r.o., (č. autorizace 1200237). Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích pare. č.: 410, 1594/1, 1448, 1492, 1497, 1498/2, 1499, 1502, 1503, 1504, 1505,1533/1, 2011/1, 2010, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 2009/1, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1507, (pozemky dle katastru nemovitostí), a na pozemcích pare. č. 1360, 1362, 1359/1, 1359/2, 1358, 1450, 1449, (pozemky dle zjednodušené evidence).

Výše uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Hrádek.

Stavba obsahuje:

Navržený vodovodní řad C PE 100 SDR 11 DN 80 a DN 50 s vnější ochrannou vrstvou bude napojen na stávající vodovod PVC DN 80 v místě stávající vodoměrné šachty v blízkosti bývalého zemědělského objektu. Bude veden částečně v místní asfaltové cestě, částečně také loukou a v soukromých zahradách. V části této trasy bude veden v souběhu s STL plynem. Vkm 0,3513 je na řad napojen vodovodní řad C PE DN 50 a vkm 0,4335 řad pokračuje profilem DN 50. Na řadu C budou sazeny sekční šoupata DN 80 (2 ks), sekční šoupě DN 50 (1 ks), podzemní hydrant DN 80 (2 ks) a kalosvod DN 50 (1 ks).

Strana 1 (celkem 10)                                                  ŽP-170/07/Sk

Rozsah navržených vodovodních řadu:

Vodovodní řad C   - PE 100 DN 80	 délka 433,5 m,

Vodovodní řad C   - PE 100 DN 50	 délka 502,5 m.

Celková délka navrženého vodovodního řadu je 936,0 m.

- sekční šoupě DN 80	2 ks,

- sekční šoupě DN 50	1 ks,

- podzemní hydrant DN 80	2 ks (Hi, H2),

- kalosvod	 1 ks.

Orientační poloha vodovodního řadu udána v souřadnicovém systému JTSK:

Začátek vodovodního řadu X: -439,309 Y: -1,128,509, Konec vodovodního řadu  X: -439 726 Y: -1,128,309.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení §  15 odst. 3 vodního zákona a $ 66 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit vodoprávním úřadem.

- Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, dále vyhl. č. 590/2002 o technických
požadavcích na vodní díla, příslušná ustanovení stavebního zákona a příslušné
bezpečnostní předpisy a ČSN.

- Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stayby vodního díla podle ustanovení
§ 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré škody způsobené při realizací stavby nebo provozem povoleného vodního
díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší soud.

- Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek o povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí
nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na
něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových
vod.

- Realizací vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné
lokalitě.

- Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Současně je
povinen podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona oznámit vodoprávnímu úřadu
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Provádět stavbu může jako zhotovitel podle § 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby.

9.  Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se stavby, popř. jejich kopie (v souladu s § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona).

Strana 2 (celkem 10)	ŽP-170/07/Sk

- Stavebník ohlásí vodoprávnímu  úřadu  fáze  výstavby  podle  plánu  kontrolních
prohlídek stavby, umožní provedení kontrolní prohlídky stavby, a pokud tomu nebrání
vážné důvody, této prohlídky se zúčastní (v souladu s §  152 odst. 3 písm. d)
stavebního zákona).

- Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu a
protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen vodoprávnímu
úřadu spolu se žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla.

- Při zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nahlásí toto
stavebník neprodleně po jejich zjištění vodoprávnímu úřadu.

- Během realizace stavby vodního díla bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby
a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím
nemovitostem.

- Při provádění stavby musí být veden v souladu s § 157 odst. 1 stavebního zákona
stavební deník.

- Při stavbě vodního díla budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné a ty
stavebník může doložit atestem.

- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních, rozhodnutích a souhlasech
dotčených orgánů státní správy a organizací:

a)	Vyjádření Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství,
orgán   veřejné   správy   v oblasti    odpadového   hospodářství,   pod   č.j.    ŽP-
624/06/Sk/Pl/Cw/Je, ze dne 4. 5. 2006:

- odpady vzniklé během stavebních prací předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, veškeré
doklady o jejich předání budou předloženy MěÚ Jablunkov před kolaudací stavby,

- odpady shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, zajistit přednostně jejich využití,
sládkovat lze pouze odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný,

- o vzniku a způsobu nakládání s odpady je třeba vést během stavby evidenci v souladu se zákonem
o odpadech a vyhláškou,

- je třeba kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a s nebezpečnými odpady nakládat v souladu
s ust. § 16 odst. 3a§ 12a§ 13 zákona o odpadech a s ust. § 5 a 25 vyhlášky,

- je třeba zabezpečit odpady před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
ohrožující životní prostředí,

- je třeba umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a
poskytnou pravdivé a úplné informace související s odstraňováním odpadů.

b)	Vyjádření Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství,
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, pod č.j. ŽP-624/06/Sk/Pl/Cw/Je, ze dne
4. 5. 2006:

Aby bylo zabráněno škodám na ZPF při stavební činnosti, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny řídit se těmito zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, jenž jsou uvedeny v § 4 a § 8 odst. 1 a 2 zákona:

- odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu,

- co nejméně stěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu,

- skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvou půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné
zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro
účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na předem určené
plochy,

- ukládat odklizové zeminy na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, které byly za
tím účelem odňaty ze ZPF,

- provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a vodními
poměry byly připraveny k rekultivaci,

- provádět rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině,

7.  učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,

■

Strana 3 (celkem 10)	ŽP-170/07/Sk

- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést
dotčené plochy do původního stavu,

- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám,

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.

- Vyjádření Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství,
orgánu ochrany přírody a krajiny, pod č.j. ŽP-624/06/Sk/Pl/Cw/Je, ze dne 4. 5. 2006,
kde je zdůrazněna nutnost dodržování ochrany dřevin stojících mimo les dle norem ČSN DIN 18 920
Ochrana stromů, porostu ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN Zemní práce včetně
doplňků.   Upozorňujeme zejména  na  nutnost  dodržování opatření při pokládání  sítí technického
vybavení, zejména dodržování minimální vzdálenosti 2,5 m od paty kmene. V případě omezeného
porostu doporučujeme důkladně zvážit možnost odstraňování porostů křovin a náletových dřevin neboť
tento proces podléhá samostatnému správnímu řízení dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a
krajiny, o které je nutno požádat příslušný Obecní úřad Hrádek.

- Vyjádření Městského úřadu Jablunkov,  odboru dopravy, pod č.j.  OD/VYJ-
7/374/06-Si, ze dne 5. 4. 2006: Trasy vodovodních řádů jsou vedeny v místních komunikacích obce Hrádek a z tohoto důvodu je nutno tuto věc projednat s vlastníkem pozemních komunikací, tj. obec  Hrádek.  Tato  obec  vykonává  působnost  silničního  správního  úřadu  ve  věcech  místních komunikací, dle § 40 odst. 5 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a bude rozhodovat o zvláštním užívaní místní komunikace, dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Při stavebních pracích musí být zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu na komunikacích. V případě užití přechodného dopravního značení požádá stavebník zdejší odbor dopravy o vydání stanovení přechodného dopravního značení. Stanovení vydá zdejší odbor dopravy po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie, dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

e)   Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pod č.j. HOK/FM-1101/215.2.1/06, ze dne 3. 4. 2006:

S dokumentací stavby „Vodovod Hrádek - lokalita Kempčice" Krajská hygienická stanice MSK kraje souhlasí. V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky: - veškeré materiály, které budou v kontaktu s pitnou vodou, musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 409/2005, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

f)	 Stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní
odbor Frýdek-Místek, pod č.j. Prev-1652/FM-2006, ze dne 31. 5. 2006:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloženou dne 16. 5. 2006. K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko.

g)	Vyjádření ČESKÉHO TELECOMU, a.s., pod č.j. 0048257/06/MFM/M00, ze dne
28. 3. 2006:

•   Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:

- Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy
pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení
komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při
křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení
technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu
sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a
dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče".

- Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné
dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební
práce provádět (§18, Vyhl. 324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytýčení PVKS je též možno
objednat u ČESKÉHO TELECOMU, a.s., 15 dní před zahájením  prací.

- V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i
vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.).

Strana 4 (celkem 10)	            ŽP-170/07/Sk

- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili
hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm
mezi skutečným uložením PVKS  a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.  Dále je
upozornit,  aby ve vzdálenosti nejméně   1,5  m od krajních vedení vyznačené  trasy PVKS
nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací
v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zajištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a
věc oznámit zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS).
V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení  nebo  prostorového  uspořádání  komunikační   sítě.   Odkryté   vedení  zabezpečit  proti
poškození, odcizení a prověšení.

- Zemní práce v místech, kde uložený kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod.
vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů
NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19, odst,
5, Vyhl. 324/1990 Sb., čl. 56, ČSN 743050).

h)   Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

i)    Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty,  označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součásti vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna,

j)    Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

k)   Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

l)    Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

m)  Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s VKS: Provoz sítí Ostrava, Středisko ochrany sítě Ostrava, 602 438 599 - 1. máje 3, 709 05 Ostrava - Mar. Hory.

n)   Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo  odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s., na telefonní číslo 13129 (pro Prahu volejte 241 400 500).

h)  Vyjádření TS- technické služby, a.s., ze dne 29. 9. 2005, 10. 2. 2005:

a.	Dojde k dotčení podzemních sítí VO. Před zahájením výkopu nutno požádat správce sítí tj. T.S.-technické služby, a.s., o vytýčení trasy.

b.	Před zahájením výkopu nutno požádat správce sítí tj. TS - technické služby, a.s., o vytýčení trasy.

i)   Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., pod číslem stanoviska 1005204038: Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech elektrických stanic:

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

- u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého
napětí 10 metrů,

- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí 2 metry,

- u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

Strana 5 (celkem 10)	ŽP-170/07/Sk

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provádět   činnosti,   které  by   znemožňovaly  nebo   podstatně   znesnadňovaly  přístup   k těmto
zařízením.

V	ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za
následek   ohrožení   bezpečnosti   a   spolehlivosti  provozu   stanice   nebo   zmenšující   či   podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení).

- Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí.

- Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.

- Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:

a.	Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení (vytýčení lze
objednat   u   energetické   společnosti   min.   15   dnů   předem   u   technika:   Jaroslav   Zeman,
tel: 840114115, mobil: 602502929, nebo e-mail:jaroslav.zeman@sme.cz) a prokazatelně seznámit
pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

b.	Výkopové práce do vzdálenosti  1  metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

c.	Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích
musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

d.	Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a
provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.

e.	Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.

f.	Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

g.	Je zakázáno  manipulovat  s obnaženými kabely pod napětím.  Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškozeni a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN 34 3510.

h.   Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

i.     Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

j.     Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

k.  Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).

1.     Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

m.   Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedna o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činnosti v tomto ochranném pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 , Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

V	ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

Strana 6 (celkem 10)	ŽP-170/07/Sk

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,

- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých části a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301. Veškeré výkopové práce nebudou prováděny blíže než 1,5 m od podpěrných bodů venkovního vedení.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1)

- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého
napětí.

- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.

- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.

- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.

- Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.

- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto
požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého
napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb., jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

- Stavba „Vodovod Hrádek - lokalita Kempčice" bude provedena oprávněnou firmou,
kterou si včetně technického dozoru zajistí investor.

- Stavba bude dokončena do 31. 6. 2008.

- Po dokončení stavby provozovatel požádá vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu (v souladu s § 122 stavebního zákona.) Bez vydání kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. Žádost o kolaudační souhlas bude doplněna podle skutečného účelu stavby především:

-	  prohlášením o shodě použitých výrobků,

-   atest použitých zdravotně nezávadných materiálů,

-   revizí elektrického zařízení,

-	  rozborem vzorků vody,

-   předávacím protokolem (bude-li sepsán),

-  stanoviskem krajské hygienické stanice (v případě, že bude odebíraná voda sloužit k zásobování objektů pitnou, popř. teplou vodou).

20.	 Stavební povolení pozbývá platnosti jestliže stavba nebude zahájena do 2 let, ode dne
kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Strana 7 (celkem 10)                                    ŽP-170/07/Sk

-    Obec Hrádek, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, identifikační číslo 00535958,

Odůvodnění

Vodoprávní úřad, obdržel dne 30. 1. 2007 žádost Obce Hrádek, Hrádek 352, 739 97 Hrádek, o vydání stavebního povolení ke stavbě „Vodovod Hrádek - lokalita Kempčice".

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3a a § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a § 16 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona; a dalšími doklady, a to:

- pravomocným územním rozhodnutím vydaným Obecním úřadem Návsí, Stavebním úřadem, ze dne 17. 10. 2006 pod č.j.: Výst. 744/06/Lab-328,

- 2 x projektovou dokumentací stavby,

- souhlasem příslušného  stavebního  úřadu podle  §   15  odst.  2  stavebního  zákona s vydáním  vodoprávního   rozhodnutí   o   povolení   stavby   ze   dne   29.   3.   2007, č.j. Výst.296/2007/Lab.-328,

- smlouvami o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene,

- vyjádření Českého telecomu, a.s., pod č.j. 0048257/06/MFM/M00, ze dne 28.3.2006,

- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 1005204038, ze dne 31. 3. 2006.

Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům dopisem ze dne 12. 2. 2007 pod č.j.: ŽP-170/07/Sk, kterým bylo stanoveno ústní jednání a místní šetření na den 15. 3. 2007 s upozorněním, že účastníci řízení mohou své námitky uplatnit při tomto jednání. Dále byla účastníkům řízení dána možnost, dle § 36 odst. 1, 2, 3 správního řádu a § 38 správního řádu, před vydáním rozhodnutí o povolení stavby, vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhovat důkazy a nahlížet do spisu. Nikdo z účastníků řízení této možnosti nevyužil.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace s názvem „Vodovod Hrádek - lokalita Kempčice" byla vypracována společnosti Voding Hranice spol. s r.o., (číslo autorizace 1200237).

- V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto
dotčené orgány: - viz výše.

- K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Obecním úřadem Návsí, Stavebním úřadem pod č.j. Výst.744/06/Lab-328 ze dne 17.  10. 2006 územní rozhodnutí č. 006/06. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního   úřadu  podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne 29. 3. 2007 pod č.j.: Výst.296/2007/Lab.-328.

Vodoprávní úřad přezkoumal žádost z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že řešení navržené žadateli, technicky zdůvodněné projektovou dokumentací, za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, neodporuje, neohrožuje a ani nepoškozuje všeobecné zájmy, zájmy chráněné vodním zákonem a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy, a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Strana 8 (celkem 10)                       ŽP-170/07/Sk

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor správními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným u Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává v počtu sedmi stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jiří Vavřač

vedoucí odboru ŽPaZ

MěÚ Jablunkov

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na místě k tomu určeném po dobu 15-ti dnů, po sejmutí vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Příloha pro investora (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- štítek „Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č.
132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,

- lx ověřená projektová dokumentace stavby".

a)	účastníci řízení: (doručeno veřejnou vyhláškou)

-	Obec Hrádek, Hrádek 352, 739 97 Hrádek,

Obecní úřad Návsí, Stavební úřad, Návsí 327, 739 92 Návsí,

- vlastníci stavbou dotčených pozemků,

- vlastníci sousedních pozemků,

- ČEZ Distribuce, a.s., Koperníkova 623, 739 61 Třinec,

- Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská
Ostrava,

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava,

- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava - M. Hory.

b)	dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice, územní pracoviště - Palackého 121, 738 02 Frýdek-
Místek,

- HZS Moravskoslezského kraje, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek,

Strana 9 (celkem 10) 		ŽP-170/07/Sk

-   Městský úřad Jablunkov, odbor ŽPaZ, orgán ochrany ZPF, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov,

-    Městský úřad Jablunkov, odbor ŽPaZ, orgán státní správy lesů, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov,

-    Městský úřad Jablunkov, odbor ŽPaZ, orgány přírody a krajiny, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov,

-    Městský úřad Jablunkov, odbor dopravy, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov,

-    Obecní úřad Hrádek, Hrádek 352, 739 97 Hrádek (lx veřejná vyhláška k vyvěšení),

-  Městský úřad Jablunkov, podatelna, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov (lx veřejná vyhláška k vyvěšení).

Strana 10 (celkem 10)	ŽP-170/07/Sk