## vykaz vymer
Materiálové náklady (bez DPH):
jedn. cena
Kulový kohout plyn DN 20 | 1 | ks | 0 | 0
Šroubení na plyn DN 20 | 1 | ks | 0 | 0
Ocelová trubka DN 25 chránička | 2 | m | 0 | 0
Ocelová trubka DN 20 - plyn | 28 | m | 0 | 0
Měděná trubka 28 x 1 vč. tvarovek | 32 | m | 0 | 0
Měděná trubka 22 x 1 vč. tvarovek | 10 | m | 0 | 0
Měděná trubka 18 x 1 vč. tvarovek | 45 | m | 0 | 0
Měděná trubka 15 x 1 vč. tvarovek | 116 | m | 0 | 0
Izolace na potrubí ø 28 | 32 | m | 0 | 0
Plynový turbo kotel kondenzační s průtokovým ohřevem, 28 kW | 1 | ks | 0 | 0
Prostorový přístroj s čas. týd. progr. | 2 | ks | 0 | 0
Zónový regulátor | 1 | ks | 0 | 0
Regulátor směšování | 1 | ks | 0 | 0
Příložné čidlo | 1 | ks | 0 | 0
Vnější sonda | 1 | ks | 0 | 0
Trojcestný ventil s pohonem Kv=2,5 | 2 | ks | 0 | 0
Odkouření
Vsuvka do kotle 60/100 x 80/125 - redukce | 1 | ks | 0 | 0
Soustř. koleno 90° 80/125 | 1 | ks | 0 | 0
Prodloužení soustředné 80/125 0,5 m | 1 | ks | 0 | 0
Patní koleno s kotvením pr. 80 mm | 1 | ks | 0 | 0
Trubka pr. 80 mm délka 2m | 5 | ks | 0 | 0
Koncovka na komínové těleso | 1 | ks | 0 | 0
Vystřeďovací kus plastový | 2 | ks | 0 | 0
Oběh.čerp. | 2 | ks | 0 | 0
Výpustný kohout DN 15 + nátrubek | 8 | ks | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 + nátrubek | 1 | ks | 0 | 0
Vodní uzavírací armatura DN 25 | 3 | ks | 0 | 0
Vodní filtr DN 25 | 2 | ks | 0 | 0
Rozebíratelné šroubení s těsněním DN 25 | 4 | ks | 0 | 0
Vodní uzavírací armatura DN 20 | 3 | ks | 0 | 0
Vodní uzavírací armatura DN 20 s vypouštěním | 1 | ks | 0 | 0
Vodní filtr DN 20 | 1 | ks | 0 | 0
Rozebíratelné šroubení s těsněním DN 20 | 3 | ks | 0 | 0
Vodní uzavírací armatura DN 15 | 2 | ks | 0 | 0
Rozebíratelné šroubení s těsněním DN 15 | 6 | ks | 0 | 0
Závitový fitink pro propojení armatur a připoj. syst. (cca) |  |  | 0 | 0
Radiátor. jednobodový ventil | 3 | ks | 0 | 0
Svěrné šroubení k ventilu | 6 | ks | 0 | 0
Opěrné pouzdro ke svěrnému šroubení | 6 | ks | 0 | 0
Hlavice k termostat. vent. standardní | 11 | ks | 0 | 0
Přepouštěcí ventil DN 20 | 1 | ks | 0 | 0
Regulovatelné radiátor. šroub. DN 10, nikl | 1 | ks | 0 | 0
Regulovatelné radiátor. šroubení DN 15 | 13 | ks | 0 | 0
Otopná tělesa dle výpisu v tabulce |  |  | 0
Materiál - cena celkem |  |  | 0
Montážní práce (bez DPH):
Kontrola pracoviště před zahájením prací a po ukončení |  |  | 0
Odplynění a náslaedné odvzdušnění domov. planovodu | 1 | ks | 0 | 0
Demontáže, zaslepení potrubí ÚV |  |  | 0
Průnik obvodovou konstrukcí budovy do tl. 0,75 m | 1 | ks | 0 | 0
Průnik sklepní konstrukcí budovy do tl. 0,45 m | 2 | ks | 0 | 0
Průnik cihelným zdivem do tl. 0,5 m | 5 | ks | 0 | 0
Průnik cihelným zdivem do tl. 0,2 m | 8 | ks | 0 | 0
Průnik stropem a podlahou | 3 | ks | 0 | 0
Instalace ocelového potrubí v budově vč. upevnění |  |  | 0
Instalace měděného potrubí |  |  | 0
Montáž izolace |  |  | 0
Tlaková zkouška plynovodu (montážními pracovníky) | 1 | ks | 0 | 0
Provedení přípojky pro plynový spotřebič | 1 | ks | 0 | 0
Montáž závěsného kotle a připojení na systém ÚV | 1 | ks | 0 | 0
Realizace směšovacího uzlu s oběhovým čerpadlem | 2 | ks | 0 | 0
Montáž tlakové expanzní nádoby | 1 | ks | 0 | 0
Napuštění a odtlakování stému ÚV vč. prvotního odvzduš. | 1 | ks | 0 | 0
Tlaková, dilatační a topná zkouška 8 hodin | 1 | ks | 0 | 0
Instalace otopného tělesa vč. armatur a dopojení | 18 | ks | 0 | 0
Nátěry |  |  | 0
Čištění komínového tělesa |  |  | 0
Instalace odtahů spalin vč. revizní zprávy |  |  | 0
Cena práce dle uvedeného rozpisu celkem: |  |  | 0
Režijní náklady - režijní materiál, náklady na svařovací
materiály, přímé režie (% z ceny práce) | 25 | % | 0
Zkouška domovního plynovodu, vypracování
revizní zprávy vč. zápisu o zkouš. pevnosti a těsnosti | 1 | ks | 0 | 0
Elektropráce - instalace zásuvky se samost. jištěním,
namontování prost. přístrojů s přivedením ke kotli,
provedení ochrany před nebezpeč. dotyk. napětím
vč. ostat. materiálu, vystavení rev. zprávy. (vč. DPH) |  |  | 0
Uvedení do provozu, seřízení spotřebičů (vč. DPH)
Plynový kotel | 1 | ks | 0 | 0
Oživení regulace, zaučení obsluhy | 1 | ks | 0 | 0
Součet materiálu, práce, režie a revize bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Cena za uvedené položky - celkem |  |  | 0